## PREDMER
PREDMER I PREDRA^UN
RADOVA NA OSNOVNOJ [KOLI "ILIJA KI[I]" U ZELENICI
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMER RADOVA
R.B. | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |  | cena po jed.mere |  | UKUPNO
1 | Demontaža opreme u kuhijnji | Demontaža i iznošenje sve opreme iz kuhinje. Rashodovanu opremu odneti na đubre a onu koja će se koristiti smestiti u hodnik škole. Demontaža dvoje vrata i odvoz na šut. | pauš. | 1
2 | Zaziđivanje otvora u kuhijnji | Zaziđivanje na mestu izvađenih vrata prema školskoj portirnici. Malterisanje sa obe strane. cca. 1,8 m2 zaziđivanja, 4 m2 maltera. | pauš. | 1
3 | Obrada zidova u kuhijnji | Obrada zidova i plafona. Struganje stare farbe, krpljenje oštećenja, lepak i mrežica u dve ruke. Gletovanje. Priprema za bojenje. Bojenje fasadnom bojom u belo. | m2 | 154.9816
4 | Ulazna vrata u kuhijnji 100x210cm | Ugradnja novih PVC vrata po dimenziji otvora, 100x210cm. | kom | 1
5 | Demontaža starih prozora u kuhijnji | Demontaža i odvoz na šut starih drvenih prozora dimenzija 400x280 cm i 300x280 cm. | pauš. | 1
6 | Montaža novog prozora PVC u kuhijnji 400x280 cm | Ugradnja novog PVC prozora-portala po dimenziji otvora. Otvor cca.400x280 cm. Obrada ivica oko ugrađenih prozora sa obe strane. | kom. | 1
7 | Montaža novog PVC prozora u kuhijnji 300x280 cm | Ugradnja novog PVC prozora-portala po dimenziji otvora. Otvor cca.300x280 cm. Obrada ivica oko ugrađenih prozora sa obe strane. | kom. | 1
8 | Ventilacija u kuhijnji | Izrada ventilacije kuhinjskog dela: Nabavka i ugradnja 1 aspiratora sa filterom iznad šporeta i 1 klime (airconditioner) za grejanje i hla¦enje kuhije - prostorije od 54m3 i 1 klime za prostoriju boravaka od 72m3. | pauš. | 1
9 | Šiber vrata u kuhijnji dim. 196x3,35m | Nabavka i ugradnja šiber vrata između kuhinjskog i restoranskog dela. dim. 196x3,35m. | pauš. | 1
10 | Pločice u kuhijnji | Nabavka i montaža keramičkih pločica. Uračunati su rad, lepak i fugomal. U obračunu 3m1 vertikalne cokle računate kao 1m2 pločica. | m2 | 55.5291
11 | Oprema u kuhijnji | Vraćanje i montaža stare opreme. | pauš. | 1
12 | Zamena svetiljki | Nabavka i montaža 9 komada plafonskih svetiljki. | kom. | 9
13 | Zamena utičnica i prekidača | Nabavka i montaža i 18 utičnica I 5 prekidača. | kom. | 23
14 | Demontaža laminata u fiskulturnoj sali | Demontaža i odvoz na šut starog laminata na galeriji fiskulturne sale. | m2 | 78
15 | Laminat u fiskulturnoj sali | Nabavka i ugradnja novog laminata na galeriji fiskulturne sale. | m2 | 78
16 | Bojenje galerije fiskulturne sale | Struganje stare farbe, krpljenje oštećenja, priprema za bojenje. Bojenje galerije fasadnom bojom u belo. | m2 | 129.5
17 | Fiskulturna sala - bojenje | Struganje stare farbe, krpljenje oštećenja, lepak i mrežica u dve ruke. Gletovanje. Priprema za bojenje. Bojenje galerije fasadnom bojom u svetlom tonu. | m2 | 259
18 | Lim na betonskoj nastrešnici fiskulturne sale dim. 1,2x2,5m | Montaža limenog pokrova na betonskoj nastrešnici na ulazu u fiskulturnu salu dim. 1,2x2,5m. Priprema: čišćenje i nivelisanje podloge. Nabavka i montaža plastificiranog lima u braon boji. | pauš. | 1
18
[5 empty] | x |  | =
19
20